附件1

小单位、小场所检查记录表

| 危险类别 （红/黄/绿色） | 名称 | 地址 | 负责人 | 电话 | 是否住人 | 存在问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

各部门（单位）工作任务清单

| 责任部门 （单位） | 任务清单 |
| --- | --- |
| 党政办公室 | - 强化党委政府对安全生产领导，健全安全生产责任制，切实承担起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。成立小单位、小场所整治领导小组，组长由党委主要负责人担任。综合运用法治、行政、经济和群众工作等手段创造性地开展工作，在各部门的指导下落实各项工作措施，遏制亡人火灾事故，杜绝较大以上和有影响的火灾事故。 - 组织广播、电视、报纸及网络媒体做好小单位、小场所整治宣传工作。 |
| 政法和应急管理局 | 1、将专项整治工作纳入镇网格化治理。充分发挥网格基础信息准、发现问题早、遇事处置快的优势，将集中整治工作作为网格化服务管理的重要内容，组织发动社区网格员、志愿者、社区工作者等力量，开展信息采集、线索举报、隐患整治等工作，真正做到全覆盖、无死角。 2、将专项整治工作纳入社会治安重点地区排查整治范围。将整治工作中发现的安全隐患严重、管理不到位的地区纳入社会治安重点地区排查整治范围，实行挂牌督办、限期整改。 3、加强对派出所的业务指导，并定期对专职消防民警、社区民警进行消防业务培训。 4、对不及时消除可能严重危害公共安全的危险部位或者场所予以临时查封。 5、总结典型小单位、小场所火灾事故案例教训，开展小单位、小场所火灾危险性、防范措施、疏散逃生方法等有针对性的消防宣传教育。 6、对涉及安全生产的事项需要审查批准或验收的，必须严格依照有关法律法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理；对已经依法取得批准的单位，发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。 7、依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。 8、对存在重大事故隐患的生产经营单位，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经批准可以采取通知有关单位停止供电等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式。 9、受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面材料；需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实。 10、履行有关安全生产法律法规规定的其它职责。 |
| 建设局 | 1、依法查处涉及改变房屋用途的违规租赁行为。 2、依法查处涉及改变房屋使用性质的违规租赁行为。 3、负责督促燃气经营企业加强供气设施的安全管理工作，督促燃气经营者指导用户安全用气并对燃气设施定期进行安全检查、排除隐患，协助开展燃气事故救援处置和原因调查工作。 4、按照各自职责依法查处经营场所中存在的违法建设、改变房屋使用性质等行为，共同督促做好疏散设施、生活配套设施的整改、建设、更新。 |
| 自然资源和规划局横山桥所 | 1、按照职责依法查处非法占用土地的行为。 2、按照职责依法查处未按批准的土地用途使用国有土地的行为，共同督促做好疏散设施、生活配套设施的整改、建设、更新。 |
| 综合行政执法局 | 1、对违反城乡规划的违法建设依法查处。 2、负责清理、拆除违法搭建、室内可燃（易燃）材料分隔、铁栅栏。 3、按照各自职责依法查处经营场所中存在的违法建设等行为，共同督促做好疏散设施、生活配套设施的整改、建设、更新。 |
| 派出所 | 1、利用社区警务平台系统依法对小单位、小场所开展日常消防监督检查，及时发现隐患，并督促单位整改隐患。 2、依法对存在消防隐患，违法消防规定的相关责任人进行消防查处，依法追究行政、刑事责任。 3、依法组织开展消防宣传、教育。 4、指导对小单位、小场所经营负责人开展简易消防设施推广应用。 5、依法开展流动人口信息采集、变更、注销。 6、依法查处治安违法犯罪行为。 7、公安机关负责对互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全、治安及消防安全的监督管理。 |
| 市场监督管理局横山桥分局 | 推动本级政府部门通过江苏省市场监管信息平台开展涉企信息归集共享，并通过国家企业信用信息公示系统依法对市场主体许可信息、处罚信息进行公示，推动部门协同监管，联合惩戒。 |
| 供电供气单位 | 1、对供电、供气的场所开展其所辖设备的安全检查，查找整改安全隐患，按照《安全生产法》的规定依法配合乡镇、街道和有关部门采取停电、停水、停气等措施。 2、积极配合相关部门开展治理工作。对于有私自转供电或窃电行为的进行严格查处，对于用户内部私拉乱接的用电安全行为，及时配合有关部门进行处置。 3、严格遵循相关法律法规，配合相关部门做好重大隐患用户的停电整改工作，杜绝安全事故的发生。 4、加大对电气基本常识、日常安全用电注意事项等内容的宣传力度；通过广电、网络媒体播放安全用电宣传片；结合党员服务队定期在居民小区、农村地区开展安全用电宣传日活动。 |
| 行政审批局 | 1、负责教育系统安全生产工作，指导所属各小学校、幼儿园、看护点开展校园安全管理工作，督促学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。 2、负责学校、幼儿园（含看护点）管理中的行业消防安全，指导学校开展安全教育活动，普及安全知识，将消防安全教育纳入学校安全教育活动统筹安排。 3、负责社会福利、养老机构等民政服务机构备案或管理中的行业消防安全。 4、卫生计生部门负责医疗机构、计划生育技术服务机构审批或管理中的行业消防安全，协调灭火、抢险救援中伤亡人员的医疗工作。 |

附件3

- 小单位、小场所消防安全工作要点

一、工作对象

经营面积在300平方米以下的小单位、小场所，主要包括：

1、歌舞厅、卡拉OK厅、小影院、茶吧、酒吧、网吧、棋牌室等具有歌舞娱乐功能的公共娱乐场所；

2、旅馆、宾馆、招待所、民宿、网约房等具有住宿服务功能的旅店业场所；

3、餐厅、餐馆、饭店、烧烤屋、外卖加工等餐饮场所；

4、经营服装、百货、烟杂等易燃可燃物品等小商店（超市）；

5、提供中西医疗、护理、保健、养生服务的门诊部、护理站（院）、养生中心等医疗服务场所、养老院；

6、向未成年人提供学前教育、课外培训、托管管护服务的托儿所、幼儿园以及其他教育培训机构；

7、从事生产、经营塑料、木材、化纤、棉纺等可燃易燃物品的生产加工企业、家庭小作坊

8、从事寄递、仓储服务的企业。

9、废品收购站。

二、通用标准

1、消防安全管理主体责任落实到位。单位主要负责人是场所消防安全责任人，必须落实消防安全管理制度。定期组织防火安全、消防培训,所有从业人员达到会报火警、会检查火灾隐患、会扑救初起火灾、会组织人员疏散逃生的“四会”要求。

2、场所用房符合安全标准。禁止在车库、可燃夹芯板、彩钢板房、违法建设以及不符合安全标准的房屋内设置经营场所。住宅楼下不得违法储存和销售易燃易爆危险品。

3、装饰装修使用安全材料。吊顶和隔墙材料应采用不燃材料或难燃材料，不得违法采用易燃或高分子材料（聚氨酯泡沫夹芯板等）装修。

4、消防疏散通道、安全出口保持畅通。疏散通道、安全出口必须保持畅通，无锁闭、封堵、占用等现象。安全出口采用平推式外开门，不得在疏散通道和安全出口放置影响疏散、逃生的物品；所有外窗严禁设置影响逃生、救援的封闭式金属栅栏、广告牌等设施。一楼确需安装防盗窗的，要设置可开启、可供人员疏散的防盗窗。

5、消防设施器材配备齐全。场所按照每50平方米1具4公斤ABC类干粉灭火器的标准配备灭火器，场所内灭火器总数不得少于2具。

6、用电用气按照规范设置。无私拉乱接电气线路现象，电气线路明敷时应穿管保护。电气线路、照明灯具的高温部位不得安装在可燃、易燃装修材料上。

7、室内规范使用明火。除餐饮外不得使用液化气钢瓶、煤油和酒精等燃料的灶具，不得存放易燃易爆物品；动火、电焊、气焊，应严格按照安全操作流程。

8、电动自行车规范停放、充电。电动自行车不得在室内区域（含疏散通道、公用走道、楼梯间、安全出口等）停放、充电。

9、不得存在违法“三合一”现象。生产、经营、储存场所与住宿区必须独立设置，或者符合“三合一”整治标准。

10、小餐饮、小娱乐场所要安装独立式烟感和简易喷淋（接市政管网、一层可以接自来水管网）。达到国家技术规范要求的还应当符合其有关规定。

三、检查要点

各类单位（场所）消防工作要点

第一节小型公共娱乐场所消防工作要点

1、公共娱乐场所的安全出口数目不应少于2个，营业时严禁将安全出口上锁，外墙门窗严禁设置封闭式金属栅栏。

2、安全出口采用平推式外开门，门口不得设置影响疏散的遮挡物。

3、公共娱乐场所应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被装修遮挡。

4、室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，且有充实水柱。

5、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

6、公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品，营业期间禁止燃放烟花爆竹或者使用其他产生明火的物品。

7、场所内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，场所内严禁私拉乱接电线。

8、沿街商铺、住宅、村民自建房严禁改作公共娱乐场所。

9、从事美容、洗浴、足浴、汗蒸等休闲场所，参照小型公共娱乐场所。

公共娱乐场所：影剧院、录像厅等演出放映场所；舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶室和餐饮场所；游艺、游乐场所；保龄球、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

第二节旅店业消防工作要点

1、场所的安全出口数目不应少于2个，营业时严禁将安全出口上锁，外墙门窗不得设置封闭式金属栅栏。

2、安全出口采用平推式外开门，门口不得设置影响疏散的遮挡物。

3、疏散通道、安全出口应保持畅通，禁止占用疏散通道。

4、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被装修遮挡。

5、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

6、室内疏散楼梯应为封闭楼梯间，防火门应保持常闭。

7、客房内的地毯、窗帘、墙纸等应使用难燃材料，房间的隔断应采用不燃材料，疏散楼梯不得采用木质楼梯。

8、场所内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，场所内严禁私拉乱接电线。

9、场所内应设置禁止卧床吸烟、禁止存放易燃易爆危险品的警示标牌。

10、严禁擅自增加营业面积、增加客房数目。

第三节餐饮场所消防工作要点

1、安全出口采用平推式外开门，门口不得设置影响疏散的遮挡物，营业时严禁将安全出口上锁。

2、餐厅内的桌椅摆放不应影响安全疏散，疏散通道上严禁放置杂物。

3、餐饮场所应设置疏散指示标志，且不应被装修遮挡。

4、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

5、火锅店等场所严禁在就餐区域内采用液化气罐等可燃气体作为加热源。厨房的气瓶组应单独设置，严禁与燃气灶具设置在同一房间内，营业场所内严禁存放液化气罐。应设置可燃气体浓度报警装置和紧急切断装置；采用液化气钢瓶的，应当定期检验，钢瓶角阀、减压阀、瓶体等是否存在腐蚀、损坏，管线是否老化及其他影响安全使用的问题；采用固体酒精的，固体酒精应密闭存放且远离火源、热源。

6、厨房的油烟管道、灶台、灶具应当每月清洗，管道应经常检查、保养。

7、场所内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，场所内严禁私拉乱接电线。

第四节商店消防工作要点

1、店铺内不得住人，不得擅自设置夹层；当必须住人时，店铺应与上部居住区域完全分隔（要用砖体实墙完全分隔），疏散楼梯应独立设置（严禁与商铺疏散楼梯共用），外墙门窗严禁设置封闭式金属栅栏。

2、安全出口采用平推式外开门，门口不得设置影响疏散的遮挡物，严禁在营业期间将安全出口上锁。

3、疏散通道、安全出口必须畅通无阻；商品摆放、柜台设置不得影响疏散通道和消防设施的使用，严禁在楼梯间、安全出口和疏散通道上设置摊位、堆放货物。

4、商店内销售油漆、丁烷气、香蕉水、工业酒精等易燃易爆物品的，只允许零星销售，严禁大量存放。

5、商店内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，场所内严禁私拉乱接电线。

6、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

7、店铺内不得放置电瓶车。

8、商业服务网点不得改做棋牌室、旅馆、美容院等公众聚集场所使用。

第五节医疗服务场所、养老院消防工作要点

1、医疗区、老年人照料设施等场所宜独立设置，设置在其他建筑内的应当符合国家有关技术标准。严禁设置在地下区域。

2、场所的安全出口数目不应少于2个，门口不得设置影响疏散的遮挡物，严禁将安全出口上锁；窗口、阳台等部位严禁设置封闭式金属栅栏。

3、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被装修遮挡。

4、室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，且有充实水柱。

5、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

6、场所内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，场所内严禁私拉乱接电线。

7、场所内严禁使用液化石油气罐。

8、老年人宿舍内严禁使用电热毯、电炉等电加热或大功率用电设备。

9、场所内应设置禁止卧床吸烟、乱扔烟头等警示标牌，场所内禁止使用火炉、点蚊香。

10、医疗场所的化学试剂应单独存放，且与其他部位分隔。

11、医护人员应掌握扑救初起火灾、组织疏散逃生的能力，对丧失行动能力的人员应加强看护。

第六节托儿所、幼儿园、儿童培训等幼教机构消防工作要点

1、托儿所、幼儿园、儿童培训等幼教机构设置在砖木结构的建筑物时，层数不应超过2层；设置在钢混结构的建筑物时，不应超过3层。

2、托儿所、幼儿园、儿童培训等幼教机构设置在其他建筑时，要与其他部位分开设置，并设置独立的疏散楼梯；厨房、配电房等部位应与幼儿活动场所进行分隔。

3、托儿所、幼儿园、儿童培训等幼教机构的安全出口不应少于2个；幼儿安全疏散和经常出入的通道上，不应设有台阶。

4、严禁在活动场所外墙窗口、阳台等部位设置封闭式金属栅栏。

5、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被装修遮挡。

6、严禁在幼儿活动场所、宿舍内使用电炉、电熨斗等电气设备，严禁私拉乱接电线。

7、托儿所、幼儿园、儿童培训等幼教机构内严禁点蚊香，严禁使用明火取暖、照明等。

8、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

9、场所内不得大量使用易燃、可燃装饰物品。

10、教职员工应掌握处置初起火灾和组织疏散逃生的能力；寄宿制托儿所、幼儿园在午休时，应有专人现场看护。

第七节生产加工企业、家庭小作坊消防工作要点

1、严禁在住宅或出租房屋设置生产加工企业、家庭小作坊车间，宿舍、生产、库房不得设置在同一建筑内；当必须设置在同一建筑时，应采取实体墙进行防火分隔，居住部分应有独立的疏散通道和安全出口。

2、场所的安全出口数目一般不应少于2个，严禁将安全出口上锁；窗口、阳台等部位严禁设置封闭式金属栅栏。

3、严禁在疏散通道、安全出口处堆放货物。

4、占地面积大于300平方米的厂房应设室内消火栓，室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，且有充实水柱。

5、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被遮挡。

6、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

7、车间、员工宿舍严禁私拉乱接电线，电气线路明敷时应穿管保护。

8、车间、小作坊内不得存放易燃易爆危险品，不得动用明火作业。

第八节仓储场所消防工作要点

1、甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下，甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。

2、在丙、丁类仓库内设置办公室、休息室时，应采用实体墙与库房进行防火分隔，并设置独立的安全出口。

3、每座仓库的安全出口不应少于2个，仓库的占地面积小于等于300平方米或地下、半地下仓库建筑面积小于等于100平方米时，可设置1个安全出口。

4、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等处不得堆放物品。

5、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被遮挡。

6、占地面积大于300平方米的仓库应设室内消火栓，室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，且有充实水柱。

7、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

8、库房内的电气线路明敷时应穿管保护，严禁私拉乱接电线；库房内不得设置移动式照明灯具；照明灯具下方不得堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。

9、仓库内不得擅自设置电器取暖，擅自动用明火作业。

第九节废品收购站消防工作要点

1、废品收购站内不得设置居住场所。独立设置的临时居住场所应使用不燃、难燃材料搭建，且应该有不经过堆放区域的独立向外的安全出口。

2、回收的易燃、可燃液体不应存放在地下或半地下，其储存场所不得与居住场所设置在同一建筑内。

3、物品堆垛不得占用防火间距、占用疏散通道、堵塞消防车通道，堆垛与周边建筑应保持一定距离或采用实体墙分隔。

4、具有一定规模的露天废品收购站应设置室（内）外消火栓，消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全。

5、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每处至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，灭火器不得被埋压。

6、电气线路明敷时应穿管保护，严禁私拉乱接电线。

7、废旧物品堆放区域内不得使用电炉、电烙铁等电热器具；不得使用高温照明或移动式照明灯具；照明灯具下方不得堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。

8、废旧物品堆放区域内应当设置醒目的禁火、禁烟标志，不得随意动用明火作业。切割废旧物品必须与废品堆垛保持安全距离，并落实监护等消防安全措施。